**Техническое задание и требования к Подрядчику:**

Строительные работы необходимо выполнить в строгом соответствии с дефектным актом и нормативно-правовыми актами в области строительства, действующими в Республики Узбекистан.

При производстве работ использовать только качественные материалы. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных [ работ, дополнительно согласовываются с Заказчиком, не допускается применение строительных материалов и конструкций, бывших в употреблении.

Использовать нижеследующие материалы при производстве работ:

1. Водоэмульсионная краска ROYALTEX на силиконовой основе.
2. Двери из МДФ .
3. Керамическая плитка производства Сырдарья или её аналог.
4. Напольное покрытие LG.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям и требованиям Заказчика.

Подрядчик обязан за свой счет осуществлять систематическую, а по окончании работ, окончательную уборку помещений и территории от строительного и бытового мусора.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего распорядка, пропускного режима, требований пожарной безопасности и охраны труда, действующих на объектах Заказчика.

Все электромонтажные работы выполнить в строгом соответствии с рабочим проектом и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Точки подключения временного электроснабжения могут быть предоставлены заказчиком по отдельному согласованию и на условиях:

-полной компенсации стоимости эксплуатационных расходов используемых источников временных сетей.

Наряду с этим Победитель (Подрядчик) обеспечивает выполнение всех сопутствующих работ по строительному контролю, подготовку всей исполнительной документации. Обеспечивает самостоятельное взаимодействие со всеми согласующими и надзорными инстанциями, получение разрешений на утилизацию отходов и всех прочих исходно-разрешительных документов.

При осуществлении ремонтно-строительных работ предусмотреть наличие спецодежды, спецобуви и других СИЗ, необходимых в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда.

По завершению ремонтно-строительных работ Подрядчик предоставляет:

-исполнительные схемы на смонтированные конструкции;

- сертификаты соответствия строительных материалов и конструкций;

-акты на скрытые работы;

-справку счёт фактуру о понесённых затратах.

В случае не предоставлении указанных документов в полном объёме документы на оплату рассматриваться не будут.

Приложение №1

**Дефектный акт.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ** | **ЕД.ИЗМ** | **КОЛ-ВО** | |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
|  | | | | |
| **- ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ -** | | | | |
| 2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100М2 | 12,92 | |
| 3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КОВРОЛАНА | 100М2 | 4,58 | |
| 4 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100М | 23,3 | |
| 5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,8 | |
|  | | | | |
| **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ -** | | | | |
| 7 | ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 0,5 М2 | 100МЕСТ | 1,2 | |
| 8 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ | 100М2 | 17,5 | |
| 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА /LG HAUSYS FLOORS SUPREME/ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100М2 | 17,5 | |
| 10 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 23,3 | |
| 11 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ /80 ШТ/ | 100М2 | 1,512 | |
|  | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ ДЛЯ ДВЕРИ ВЕСОМ НЕ БОЛЕЕ 85 КГ И СТОПЕРОВ | 100ШТ | 0,8 | |
| 13 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ | 100М | 5,8 | |
| 14 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100М2 | 1,625 | |
| 15 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100М2 | 1,62 | |
| 16 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 4,3 | |
| 17 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 1,6 | |
| 18 | СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ | 100ШТ | 0,96 | |
| 21 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ | 100М | 192 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **- ПРОЧИЕ РАБОТЫ -** | | | | |
| 22 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ | 100ШТ | 0,12 | |
| 23 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ И СТЕН БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 ДЛЯ СКРЫТИЯ ПРОВОДОВ | 100М | 1,56 | |
| 24 | ЗАМЕНА ПОЛОВОГО КАФЕЛЯ КУХОННЫХ ПОМЕЩЕНЫЙ | 100М2 | 2,26 | |
| 25 | ЗАМЕНА ДИНАМИКОВ | 100ШТ | 0,08 | |
| 26 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ | 100М | 1,92 | |

Приложение №2

**ЗАЯВКА**

**на выполнение строительных работ**

1. Заполнив Конкурсную документацию на осуществление данных работ, состоящую из:

Заявки на выполнение строительных работ (Приложение 2);

Анкеты участника конкурса (Приложение 3);

Формы ценового предложения (Приложение 4);

ПРЕДЛАГАЕМ выполнить строительно-монтажные работы и исправить любые дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью).

1. В случае принятия нашего Предложения, мы готовы приступить к выполнению работ в течении 5 (пяти) банковских дней после получения предварительной оплаты в размере 15 % от общей суммы контракта, что составит:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прописью: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), необходимой для завершения работ, входящих в данный Контракт в течение \_\_\_\_\_\_ (прописью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней, начиная с последнего дня вышеупомянутого периода.
2. Мы согласны с тем, что наше коммерческое предложение будет действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная с даты подачи предложения.
3. Мы полностью берем на себя меры соблюдения техники безопасности во время выполнения подрядных работ и поставки материалов.
4. Мы признаём, что все Приложения к форме заявки составляют часть нашего коммерческого предложения.

Настоящее датировано: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 год.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (Ф.И.О) подпись М.П.

Адрес заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА**

**1. Название организации**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Организационно-правовой статус (ООО, АО и т.д.): \_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Место и дата создания фирмы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Численность работников: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. Ф.И.О Руководителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6. Месторасположение и адрес фирмы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7. Контактные телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**8. Рабочий телефон руководителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**9. Опыт работы по строительству объектов (краткая информация об объемах выполненных работ, которые Вами осуществлялись за последние 3 года и осуществляемые в настоящий момент – название объекта, описание работ, % выполнения, Заказчик и т.д.):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название и адрес объекта** | **Описание работ, % выполнения** | **Заказчик и дата завершения работ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**10. Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись руководителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата составления «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.**

**М.П.**

Приложение №4

**ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА**

***Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Подрядчика***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п.п.** | **Наименование работ и ресурсов** | **Ед-ца изм-я** | **Кол-во** | **ЦЕНА**  **Подрядчика** | **Сумма**  **Подрядчика** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Общая сумма** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Подпись руководителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата составления «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.**

**М.П.**