От 8 июня  2018 года

Руководителям организаций

Международный Вестминстерский университет в г. Ташкенте (МВУТ) выражает Вам своё почтение и приглашает Вас принять участие в конкурсном отборе на проведение ремонтно-строительных работ по объекту «Капитальный ремонт помещений Учебно-ресурсного центра МВУТ (согласно дизайна), расположенного по адресу г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Истикбол 12».

В случае Вашей заинтересованности просим Вас обратиться в ОКС МВУТ (телефоны отдела ОКС: 238-74-37; (90) 980-05-91) и в соответствии с ведомостью объемов работ предоставить коммерческое предложение по видам работ.

Коммерческое предложение должно быть представлено не позднее 12:00 (ташкентское время) 15 июня 2018г. по указанному ниже адресу: Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкенте, Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Истикбол, 12

Предложение должно быть в запечатанном конверте со следующей маркировкой:

КОМУ: Международный Вестминстерский Университет в г. Ташкенте

ВНИМАНИЮ: Конкурсной Комиссии по отбору организации на проведение ремонтно-строительных работ «Капитальный ремонт помещений Учебно-ресурсного центра МВУТ (согласно дизайна), расположенного по адресу г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Истикбол 12».

УЧАСТНИК КОНКУРСА:  [НАЗВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ]

Приём коммерческих предложений, подготовленных на основании                      ведомостью объемов работ, осуществляется ежедневно (по рабочим дням с понедельника по пятницу) с 9.00 до 17.00 (время ташкентское) в опечатанном конверте независимо от формы подачи этих предложений – нарочно или  по почте.

Коммерческие предложения, полученные МВУТ после указанного выше срока по любой причине, рассматриваться не будут. МВУТ не несёт ответственности за вскрытие предложений, не отвечающих вышеуказанным требованиям и без соответствующей маркировки на конверте. Университет оставляет за собой право не выбрать ни одного участника и объявить конкурс снова.

Необходимый список прилагаемых в конверте документов:

- Заявка на выполнение ремонтно-строительных работ (Приложение №2).

- Анкета участника конкурса (Приложение №3).

- Форма представления предложения Подрядчика (Приложение №4) в соответствии с приложенной ведомостью объемов работ (Приложение №1).

- Гувохнома (копия).

Условия контракта: предоплата 15%, последующая оплата 85% после завершения ремонтно-строительных работ и подтверждающих бухгалтерских документов (счёт-фактура, акт выполненных работ, накладная).

Валюта платежа  - сум РУз.

Максимальный срок выполнения работ – 25 дней с момента проведения предоплаты Заказчиком.

Предложение участника должно сопровождаться годовой гарантией качества, при котором будут устранены любые дефекты в течение данного периода за счет Поставщика без взимания дополнительной платы с Заказчика.

Ограничения для участия в конкурсе: К участию в конкурсном отборе не допускаются организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не представившие в установленный срок все необходимые документы, не надлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам, находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиками, не отвечающие требованиям конкурсной комиссии по коммерческим и финансовым показателям.

По дополнительным вопросам касательно конкурса просим обращаться по телефону: 238-74-14.

Документы конкурса в формате Word прилагаются:

- Техническое задание и требования к Подрядчику.

- Приложение №1 Смета (Ведомость объемов работ).

- Приложение №2 Заявка на выполнение  ремонтно-строительных работ.

- Приложение №3 Анкета участника конкурса.

- Приложение №4 Форма представления предложения (ценового) Подрядчика.

Техническое задание и требования к Подрядчику по объекту

Строительные работы необходимо выполнить в строгом соответствии с ведомостью объемов работ и нормативно-правовыми актами в области строительства, действующими в Республики Узбекистан.

При производстве работ использовать только качественные материалы. Все материалы согласно ведомости объемов работ, используемые в ходе строительно-монтажных работ, дополнительно согласовываются с Заказчиком, не допускается применение строительных материалов и конструкций, бывших в употреблении.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям и требованиям Заказчика.

Подрядчик обязан за свой счет осуществлять систематическую, а по окончании работ, окончательную уборку помещений от строительного и бытового мусора.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего распорядка, пропускного режима, требований пожарной безопасности и охраны труда, действующих на объектах Заказчика.

Электромонтажные работы вести строго в соответствии с ПУЭ и и установленными техническими нормами.

Точки подключения временного электроснабжения могут быть предоставлены заказчиком по отдельному согласованию и на условиях:

-полной компенсации стоимости эксплуатационных расходов используемых источников временных сетей;

Наряду с этим Победитель (Подрядчик) обеспечивает выполнение всех сопутствующих работ по строительному контролю, подготовку всей исполнительной документации. Обеспечивает самостоятельное взаимодействие со всеми согласующими и надзорными инстанциями, получение разрешений на утилизацию отходов и всех прочих исходно-разрешительных документов.

При осуществлении строительно-монтажных работ предусмотреть наличие спецодежды, спецобуви и других СИЗ, необходимых в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда.

По завершению строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет:

-исполнительные схемы на смонтированные конструкции и инженерные коммуникации;

- технические паспорта на оборудование;

- сертификаты соответствия строительных материалов и конструкций;

-акты на скрытые работы;

-справку счёт фактуру о понесённых затратах и акт выполненных работ.

В случае не предоставлении указанных документов в полном объёме документы на оплату рассматриваться не будут.

Приложение №1

| № | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СТЕН |
| 2 | E15-4-5-5 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН СОГЛАСНО ДИЗАЙНА | 100М2 | 6,22 |
| 3 | E15-1-49-4 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ | 100М2 | 4,61 |
| 4 | E10-1-37-2 ШHК.ДОП.6 | УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ | 100М2 | 0,24 |
| 6 | E15-6-2-2 | ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ СОГЛАСНО ДИЗАЙНА | 100М2 | 0,2 |
| ПОТОЛОК |
| 8 | E63-10-2 ШHК.ДОП.4 #ОЧ-3.4-в#К=0,4 | ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ "АРМСТРОНГ" ДEМОHTАЖ | 100М2 | 4,503 |
| 9 | E15-1-52-1 ШHК.ДОП.1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, СОГЛАСНО ДИЗАЙНА | 100М2 | 4,503 |
| 10 | E15-2-19-4 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 4,503 |
| 11 | E15-4-5-6 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ СОГЛАСНО ДИЗАЙНА | 100М2 | 8,183 |
| 12 | E15-1-56-3 ШHК.ДОП.5 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИЭФИРНОЙ ТКАНИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ: К ГИПСОЛИТОВЫМ СТЕНАМ И АСБЕСТОКАРТОННЫМ ПЕРЕГОРОДКАМ СОГЛАСНО ДИЗАЙНА | 100М2 | 0,32 |
| 13 | E15-1-56-6 ШHК.ДОП.5 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИЭФИРНОЙ ТКАНИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2 ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ: К ГИПСОЛИТОВЫМ СТЕНАМ И АСБЕСТОКАРТОННЫМ ПЕРЕГОРОДКАМ СОГЛАСНО ДИЗАЙНА | 100М2 | 1,29 |
| 14 | E15-1-49-3 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ОБЛИЦОВАННЫХ СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ | 100М2 | 0,54 |
| 15 | E15-5-1-5 | УСТРОЙСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ ИЗ ОРГСТЕКЛА | 100М2 | 0,42 |
| ПОЛ |
| 17 | E11-1-37-5 | УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ /АНАЛОГИЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ/ | 100М2 | 6,562 |
| 18 | E11-1-39-1 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ СОГЛАСНО ДИЗАЙНА | 100М | 2,95 |
| ЭЛЕКТРИКА |
| 20 | E67-4-3 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ | 100ШТ | 1,2 |
| 21 | E67-4-1 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ | 100ШТ | 0,96 |
| 22 | E46-3-12-1 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН БОРОЗД | 100М | 2,5 |
| 23 | Ц8-2-403-3 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ. ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПУГНП С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2 | 100М | 11 |
| 26 | Ц8-3-594-7 | СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ [ШТАНГАХ] | 100ШТ | 0,4 |
| 28 | Ц8-3-594-1 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ | 100ШТ | 1,42 |
| 31 | Ц8-3-593-14 | ЛЮСТРЫ | ШТ | 8 |
| 33 | Ц8-3-591-9 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 1,05 |
| 30 | С1512-43 | в.т.ч. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 73 |
| 31 | С1512-63 | в.т.ч. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 220В | ШТ | 32 |

Приложение №2

ЗАЯВКА

на выполнение ремонтно-строительных работ

- Заполнив Конкурсную документацию на осуществление данных работ, состоящую из:

Заявки на выполнение ремонтно-строительных работ (Приложение 2);

Анкеты участника конкурса (Приложение 3);

Формы ценового предложения (Приложение 4);

ПРЕДЛАГАЕМ выполнить строительно-монтажные работы и исправить любые дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами на общую сумму _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   (прописью).

- В случае принятия нашего Предложения, мы готовы приступить к выполнению работ в течении 5 (пяти) банковских дней после получения предварительной оплаты в размере 15 % от общей суммы контракта, что составит:_________________________________ (прописью: __________________________________________________________________), необходимой для завершения работ, входящих в данный Контракт в течение ______ (прописью___________________________________) рабочих дней, начиная с последнего дня вышеупомянутого периода.

- Мы согласны с тем, что наше коммерческое предложение будет действовать в течение 30 (тридцати) календарных дней начиная с даты подачи предложения.

- Мы полностью берем на себя меры соблюдения техники безопасности во время выполнения подрядных работ и поставки материалов.

- Мы признаём, что все Приложения к форме заявки составляют часть нашего коммерческого предложения.

Настоящее датировано: «       » _________________ 2018 год.

Директор               ________________________             __________________

(должность)                              (Ф.И.О)                                         подпись                          М.П.

Адрес заявителя: _____________________________________________________________________

#### Приложение № 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Название организации:________________________________________________________________

2. Организационно-правовой статус (ООО, АО и т.д.): ______________________________________

3. Место и дата создания фирмы: _________________________________________________________

4. Численность работников: _____________________________________________________________

5. Ф.И.О Руководителя: _________________________________________________________________

6. Месторасположение и адрес фирмы: ____________________________________________________

7. Контактные телефоны: _______________________________________________________________

8. Рабочий телефон руководителя: ____________________

9. Опыт работы по строительству объектов (краткая информация об объемах выполненных работ, которые Вами осуществлялись за последние 3 года и осуществляемые в настоящий момент – название объекта, описание работ, % выполнения, Заказчик и т.д.):

| № | Название и адрес объекта | Описание работ, % выполнения | Заказчик и дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |

10. Банковские реквизиты:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подпись руководителя:____________________________________

Дата составления  «_______»_______________2018 г.

М.П.

#### Приложение №4

ФОРМА  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА

Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Подрядчика

| N п.п. | Наименование работ и ресурсов | Ед-ца изм-я | Кол-во | ЦЕНА Подрядчика | Сумма Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая сумма |  |  |  |  |

Подпись руководителя:____________________________________

Дата составления  «_______»_______________2018 г.

М.П.